杭州萧山国际机场P2网约车停车场零星维修项目（重新询价）

根据本场需在P2网约车停车场进行零星维修，现就本项目进行询价，欢迎具有相关资格和能力的单位前来参加。

一、资格要求

（1）具有独立法人资格的施工单位，注册资金不少于人民币50万元或等值外币(按投标截止日中国人民银行公布的汇率中间价换算)， 持有有效营业执照，需提供营业执照复印件并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查，。如营业执照未登记注册资本的，须另外提供企业在“全国企业信用信息公示系统”中自行公示的出资实缴情况，附相关公示网页复制件，并加盖投标人公章。

（2）依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，投标人不得为失信被执行人。（通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn 查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人不是失信被执行人）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标候选人资格，并有权没收其投标保证金。

（3）近年（2018年1月1日起至投标截止日止）无行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人在规定期限内无行贿犯罪记录)。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前存在行贿犯罪记录的，招标人将依法取消其中标候选人资格，并有权没收其投标保证金。

二、投标方提供材料

（1）报价单

（2）资格证明文件

（3）投标方认为应当提供的其他资料

三、报价相关事宜

（1）本次定标采用低价选定方式确定施工单位。

（2）投标联系人：赵工    联系电话：0571-83832187

招标监督人：孟工        联系电话：0571-83837728

- 递交截止时间：2021年9月17日下午13:30

- 递交地点：投标文件递交截止时间：2021年9月17日下午13:30 （北京时间）。投标文件在封口处加盖公章，并派专人于2021年9月17日下午13:30 （北京时间）前送至杭州萧山国际机场翔越路综合服务楼区招标中心，逾期无效;若采用投递方式的，请于2021年9月17日下午13:30 （北京时间）前投递至杭州萧山国际机场物业安检楼401室，逾期无效。

四、工程量清单

| 序号 | 定额编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单列项目 | P2卫生间台盆下加装不锈钢防盗格栅门1m*0.6m*2个（含装锁配件） | m2 | 1.200 |  |  |
| 2 | 单列项目 | 网约车加装彩钢瓦雨棚 长3m*宽1.6m | m2 | 4.800 |  |  |
| 3 | 单列项目 | 新配装不锈钢电热开水器 120L 15KW 发泡保温 | 只 | 1.000 |  |  |
| 4 | 单列项目 | 定制安装不锈钢开水器底座 1.1m长*宽30cm*30cm高 | 只 | 1.000 |  |  |
| 5 | 单列项目 | 敷设RVV5*4平方电源线 中策国标 | m | 35.000 |  |  |
| 6 | 单列项目 | DN32 PVC阻燃线管 含配件 | m | 32.000 |  |  |
| 7 | 单列项目 | 安装3P25A 空开 施耐德 | 只 | 1.000 |  |  |
| 8 | 单列项目 | 安装16A插座 | 只 | 1.000 |  |  |
| 9 | 单列项目 | 安装DN25 PPR热熔水管 含配件 | m | 40.000 |  |  |
| 10 | 单列项目 | PPR水管外包保温层 DN25 | m | 40.000 |  |  |
| 11 | 单列项目 | 安装PPR阀门 DN25 | 只 | 1.000 |  |  |
| 12 | 单列项目 | 安装不锈钢水龙头 DN25 | 只 | 1.000 |  |  |
| 13 | 单列项目 | 安装PVC 排水管 DN50 含配件 | m | 15.000 |  |  |
| 14 | 单列项目 | 人工挖掘排水沟泥土沟 宽10cm*深10cm | m | 15.000 |  |  |
| 15 | 单列项目 | 雨水井内开孔 DN50 | 只 | 1.000 |  |  |
| 16 | 单列项目 | 拆除拖布斗 | 只 | 1.000 |  |  |
| 17 | 单列项目 | 新安装小便斗 落地式 | 只 | 1.000 |  |  |
| 18 | 单列项目 | 新安装小编冲水阀 | 只 | 1.000 |  |  |
| 19 | 单列项目 | 管理费 | 项 | 1.000 |  |  |
| 20 | 单列项目 | 税金 | 项 | 1.000 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件：报价单（格式）

报 价 单

杭州萧山国际机场有限公司：

| 序号 | 定额编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单列项目 | P2卫生间台盆下加装不锈钢防盗格栅门1m*0.6m*2个（含装锁配件） | m2 | 1.200 |  |  |
| 2 | 单列项目 | 网约车加装彩钢瓦雨棚 长3m*宽1.6m | m2 | 4.800 |  |  |
| 3 | 单列项目 | 新配装不锈钢电热开水器 120L 15KW 发泡保温 | 只 | 1.000 |  |  |
| 4 | 单列项目 | 定制安装不锈钢开水器底座 1.1m长*宽30cm*30cm高 | 只 | 1.000 |  |  |
| 5 | 单列项目 | 敷设RVV5*4平方电源线 中策国标 | m | 35.000 |  |  |
| 6 | 单列项目 | DN32 PVC阻燃线管 含配件 | m | 32.000 |  |  |
| 7 | 单列项目 | 安装3P25A 空开 施耐德 | 只 | 1.000 |  |  |
| 8 | 单列项目 | 安装16A插座 | 只 | 1.000 |  |  |
| 9 | 单列项目 | 安装DN25 PPR热熔水管 含配件 | m | 40.000 |  |  |
| 10 | 单列项目 | PPR水管外包保温层 DN25 | m | 40.000 |  |  |
| 11 | 单列项目 | 安装PPR阀门 DN25 | 只 | 1.000 |  |  |
| 12 | 单列项目 | 安装不锈钢水龙头 DN25 | 只 | 1.000 |  |  |
| 13 | 单列项目 | 安装PVC 排水管 DN50 含配件 | m | 15.000 |  |  |
| 14 | 单列项目 | 人工挖掘排水沟泥土沟 宽10cm*深10cm | m | 15.000 |  |  |
| 15 | 单列项目 | 雨水井内开孔 DN50 | 只 | 1.000 |  |  |
| 16 | 单列项目 | 拆除拖布斗 | 只 | 1.000 |  |  |
| 17 | 单列项目 | 新安装小便斗 落地式 | 只 | 1.000 |  |  |
| 18 | 单列项目 | 新安装小编冲水阀 | 只 | 1.000 |  |  |
| 19 | 单列项目 | 管理费 | 项 | 1.000 |  |  |
| 20 | 单列项目 | 税金 | 项 | 1.000 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

后附详细参数

1. 以上报价包含所有措施、耗材、人工工时、税金、管理费等全部费用，后期不予调整，报价时请综合考虑。

2.发票：提供增值税专用发票。

3.支付方式：工程验收完毕后一次性结清相关费用。

4.报价有效期：30天

单位名称（盖章）：

报价人（签名）：

联系方式：

日    期：    年   月   日

营业执照复印件（加盖公章）